*1001-ILN-1.200.4.2022*

*Załącznik nr 2 do Zaproszenia*

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Nazwa zamówienia:** Dostawa wraz z montażem regałów wysokiego składowania dla Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ustronnej 3/9.
2. **Zamawiający:** Izba Administracji Skarbowej w Łodzi.
3. **Adres Zamawiającego:** 90-436 Łódź, al. Kościuszki 83
4. **Ogólny opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i montaż regałów wysokiego składowania dla Łódzkiego Urzędu   
   Celno-Skarbowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ustronnej 3/9, zgodnie z załączonym   
   do niniejszego dokumentu projektem usytuowania regałów.
5. **Zakres przedmiotu zamówienia:**
   1. Wykonawca zobowiązany jest:
6. dostarczyć, rozładować oraz zamontować w pomieszczeniu regały wysokiego składowania o następujących parametrach:

* wysokość ramy nośnej – 4000 mm,
* głębokość regału – 1100 mm,
* długość belki nośnej – 2700 – 3000 mm,
* nośność poszczególnych poziomów składowania – 3 x min. 350 kg,
* ilość poziomów składowania w kolumnie – 0 + 2,
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż posiada ramę /82/ 4000 x 1100 mm w ilości sztuk 12 oraz trawers L-3000 /3 x 350 kg/ 80 x 40 w ilości sztuk 140,   
z przeznaczeniem na montaż w ramach zaoferowanej ceny.**

1. udzielić gwarancji na wykonawstwo i materiały w okresie minimum  
   36-miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru prac;
2. przed przystąpieniem do czynności, w porozumieniu z osobą wyznaczoną  
   do kontaktu w jednostce Zamawiającego, ustalić harmonogram prac uwzględniając specyfikę obiektu;
3. do utrzymania na własny koszt porządku w trakcie realizacji prac,  
   w szczególności do utrzymania obszaru prac w stanie czystym, uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód;
4. do bieżącego usuwania odpadów i śmieci, będących następstwem wykonywanych prac;
   1. Przed przygotowaniem i złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi przy   
      ul. Ustronnej 3/9 w celu przeprowadzenia inwentaryzacji pomieszczenia do celów montażowych. Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe będzie do dnia upływu składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.   
      Udział w wizji należy zgłosić osobie wyznaczonej do kontaktu w Jednostce najpóźniej na dzień przed planowana wizytą.
   2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą regałów przekazać poniżej wskazane dokumenty:
5. dokumentację techniczną regałów;
6. instrukcję obsługi regałów;
7. kartę gwarancyjną;
8. deklarację zgodności;
9. ekspertyzę techniczną dotyczącą badań statycznych półek i ścian bocznych;
10. certyfikat zgodności, spełniający wymagania bezpieczeństwa;
11. atest higieniczny;
12. klasyfikację ogniową.
13. **Uwagi dodatkowe:**
14. Dostawę wraz z rozładunkiem oraz montaż regałów wysokiego składowania wraz ze wszystkimi ich elementami Wykonawca potwierdza protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.
15. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny, oznaczony numerami seryjnymi.
16. Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały, regały oraz ich montaż, spełniały wymogi określone obowiązującym prawem polskim jak i prawem Unii Europejskiej, zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniały inne wymagania tj. odpowiednie normy, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty oraz posiadać oznaczenie CE poświadczające  
    o dopuszczeniu produktu do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.
17. Wymaga się, by Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób kompletny, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uprawnieniami, doświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami i normami technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu umowy oraz wskazówkami Zamawiającego.
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe   
    na skutek nienależytego wykonania prac, poniesione przez osoby trzecie.
19. Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie na terenie Urzędu, w związku z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.
20. Przewiduje się, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku. W sytuacji realizacji prac  
    w godzinach pracy Jednostki, należy dołożyć starań, by nie zakłócały wykonywanej w budynku pracy. Koszty ewentualnych uszkodzeń w mieniu,  
    w trakcie realizacji prac ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do ich usunięcia  
    w ramach zawartej umowy.
21. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Zamówienie obejmuje również inne, drobne prace, jeżeli ich potrzeba wyniknie w związku  
    z realizowanym zamówieniem. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie  
    niewymienione koszty, niezbędne do realizacji zamówienia.

**Termin wykonania zamówienia – do 30 kwietnia 2022 r.**

Załącznik:

* Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia \_ Projekt usytuowania regałów.pdf